Утверждено:

Директор школы:

Протокол № 1 от 08.11.2016г.

Приказ №187 от 10.11.2016 г

**План мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки управлением Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору муниципального образовательного учреждения Красновосходская средняя общеобразовательная школа муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Нарушения, выявленные в ходе проверки | Наименование мероприятий по устранению нарушений | Дата устранения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Паспорта (или журналы) на средства измерений и учета электрической энергии отсутствуют | Завести паспорта (или журналы) на средства измерений и учета электрической энергии | 10.11.2016 | ЗД АХЧ Адиева Ф.Ф. |
| 2 | Техническим руководителем не определен персонал осуществляющий наблюдение за работой средств учета электрической энергии | Определить технического руководителя, осуществляющего наблюдение за работой средств учета электрической энергии | 09.12.2016 | ЗД АХЧ Адиева Ф.Ф. |
| 3 | На теплопроводах в котельной отсутствует тепловая изоляция | На теплопроводах в котельной сделать тепловую изоляцию | до 10.11.2016 | ЗД АХЧ Адиева Ф.Ф. |
| 4 | В школе отсутствует прибор холодного водоснабжения | установить прибор холодного водоснабжения | до 06.02.2017г | ЗД АХЧ Адиева Ф.Ф. |

**Отчёт об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки управлением Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору муниципального образовательного учреждения Красновосходская средняя общеобразовательная школа муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области.**

**.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Нарушения , выявленные в ходе проверки | Наименование мероприятий по устранению нарушений | Дата устранения | Результаты мероприятий, полнота устранения нарушения | Причины неисполнения |
| 1 | Паспорта (или журналы) на средства измерений и учета электрической энергии отсутствуют | Завести паспорта (или журналы) на средства измерений и учета электрической энергии | 10.11.2016 | Заведен и ведется журнал на средства измерений и учета электрической энергии |  |
| 2 | Техническим руководителем не определен персонал осуществляющий наблюдение за работой средств учета электрической энергии | Определить технического руководителя, осуществляющего наблюдение за работой средств учета электрической энергии | 09.12.2016 | Назначен технический руководитель осуществляющий наблюдение за работой средств учета электрической энергии |  |
| 3 | На теплопроводах в котельной отсутствует тепловая изоляция | На теплопроводах в котельной сделать тепловую изоляцию | до 10.11.2016 | Тепловая изоляция на теплопроводах в котельной выполнена |  |
| 4 | В школе отсутствует прибор холодного водоснабжения | установить прибор холодного водоснабжения | до 06.02.2017г |  |  |