Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области

### ПРЕДПИСАНИЕ №  250  от  26.04.2019г.

При обследовании объекта,  рассмотрении представленных документов:

Муниципальное общеобразовательное учреждение Красновосходская средняя школа

Юридический адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Карабаевка, ул. Школьная, дом 1; село Устеренка; Фактические адреса: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Карабаевка, ул. Школьная, дом 1; село Устеренка

ОГРН 1027301060016 ИНН 7322003930.  Акта проверки № 74-Цот 26.04.2019г.

В деятельности Муниципального общеобразовательного учреждения Красновосходская средняя школа  по адресам: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Карабаевка, ул. Школьная, дом 1; село Устеренка не выполняются требования санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно:

В нарушение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в Красновосходской средней школе допущены нарушения по пунктам:

4.25. На момент проверки  в школьном туалете  из 4 унитазов ( 2 унитаза для девочек, 2 унитаза для мальчиков), работают только 2  унитаза 2 унитаза не в исправном состоянии;

4.28. В кабинетах начальных классов (1- 4 классы) стены не ровные, в трещинах, повреждены обои, что не позволяет проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств;

4.29. В коридоре начальной школы полы не ровные, поврежден линолеум (с дефектами), в основной школе полы прогибаются, в кабинете русского языка, информатики, ОБЖ линолеум с дефектами (дыры, пузырится);

5.3, 5.4. Размер мебели используется без учета роста детей, в начальной школе 2 класс дети с ростом 1340-1400 мм  рассажены за мебель с красной маркировкой и размером мебели где стол –составляет 640 мм., стул-380 мм., в 1 классе используется мебель не по росту детей  с красной маркировкой размером стол 640мм, стул 380 мм. Отсутствуем мебель с маркировкой фиолетового цвета с размером мебели стола 520 мм, стула 300 мм для детей с ростом до 1300 мм. В основной школе мебель не соответствует группе мебели, так стол с зеленой маркировкой  размером 71 см, используется стул с размером 47 см, вместо стул 42 см. Уроки иностранного языка для начальных классов проводятся в основной школе, где используется мебель без учета роста детей,  стол 71см, стул 42 см, вместо стол 58см и  стул 34 см;

6.8. В кабинете математики, иностранного языка, кабинете психологической разгрузки форточки не открываются, проветривание классов не проводится;

6.10. Остекление окон выполнено не из цельного стеклополотна, так в кабинетах: русского языка, ОБЖ, на пищеблоке окна имеют треснутые стекла;

7.2.6. В кабинете химии доска не обладающая собственным свечением, не оборудована местным освещением — софитами;

11.8, 11.9. Работники общеобразовательного учреждения несвоевременно проходят медицинский осмотр и профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию: у охранника Афанасьева Н.Ф. гигиеническая подготовка и аттестация до 08.09.2016 г., у оператора котельной Волкова В.В. гигиеническая подготовка и обучение до 03.03.2017г., у кочегара Абдракипова Р.Ф. гигиеническая подготовка и аттестация до 29.11.2018г., флюорография от 06.02.2018г., у водителя Антонова Н.Г. гигиеническая подготовка и аттестация до 29.11.2018г., у кочегара Васильева В.М., Никитина А.Н. гигиеническая подготовка и аттестация до 29.11.2018г., у технички Искендеровой Т.В. отсутствует гигиеническая подготовка и аттестация;

12.4 Хранение дезинфицирующих средств осуществляется не в упаковке производителя, отсутствует инструкция по применению;

12.17. Не проводятся дезинсекционные мероприятия, так окна всех классов облеплены мухами;

В нарушение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в Красновосходской средней школе допущены нарушения по пунктам:

5.7, п. 5.8. На пищеблоке моечная ванна находится в неисправном состоянии (протекает);

6.5. Примерное меню Красновосходской средней не согласовано территориальным органом исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор;

6.9. Примерное меню не содержит информацию в соответствии с Приложением № 3. Не приводится возраст обучающихся, для правильного подсчета массы порций, их пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в основных витаминах и микроэлементах.

В нарушение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в дошкольной группе «Рябинка», Красновосходской средней школы  допущены нарушения по пунктам:

5.5. В спальной комнате дошкольной группы полы не ровные, местами прогибаются, ковровое покрытие пузырится.

6.16.2. В дошкольной группе  в туалетной комнате не установлена раковина для персонала;

6.18 Умывальные раковины установлены без учета роста детей, так для детей среднего и старшего дошкольного возраста умывальная раковина установлена на высоту от пола до борта прибора – 0,52 см, вместо не более 0,50 см;.

9.3. Проба воды, отобранная 02.04.2019г. из водопроводного крана на пищеблоке по количественному химическому анализу не соответствует требованиям п.п. 3.4.1 (таблица 2) СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателю «Жесткость общая» - результат испытаний составил 12,3+1,8, при величине допустимого уровня не более 7, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний  № 10380от 05.04.2019г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в Ульяновском районе» (аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU.510135 от 20.10.2015г., выданный Федеральной службой по аккредитации);

14.1. Журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов ведётся не в полном объеме, так масло сливочное дата поступления от 05.03.2019 г. не указан конечный срок реализации, рыба свежая дата поступления 05.03.2019г. не указана дата и час фактической реализации, отсутствует подпись ответственного лица;

14.25. В питании детей допускается использование запрещенных продуктов, указанных в Приложении № 9, так на пищеблоке дошкольной группы «Рябинка» в холодильнике хранится запрещенный продукт — майонез, в питании детей используются сухофрукты с наличием плесени и признаками порчи (1,5 кг);

В нарушение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в дошкольной группе «Вишенка» Красновосходской средней школы с. Устеренка допущены нарушения по пунктам:

18.1 Дезинфицирующее средство Жавель Солид р-р 0,015 % отобранная 02.04.2019г. на пищеблоке по количественному химическому анализу не соответствует требованиям МУ № 11-3/150-09 по применению средства дезинфицирующего «Жавель Солид» по показателю Массовая доля активного хлора — результат испытаний 0,0085+0,0012,  при величине допустимого уровня не менее 0,015, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний  № 10377от 09.04.2019г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в Ульяновском районе» (аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU.510135 от 20.10.2015г., выданный Федеральной службой по аккредитации);

указать наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, ФИО и адрес места жительства ПБОЮЛ, сведения о гос.регистрации и зарегистрировавшем органе, перечислить рассмотренные документы

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

ПРЕДПИСЫВАЮ провести мероприятия по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами:

Заменить или провести ремонт унитазов в туалете Красновосходской средней школе в соответствии с требованиями п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 Срок: до 01.11.2019г. Обеспечить проведение необходимого ремонта стен помещений общеобразовательного учреждения: в кабинетах начальных классов (1-4 классы)– допускающими проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 Срок: до 01.11.2019г. Обеспечить проведение ремонта полов помещений общеобразовательного учреждения: в Красновосходская средняя школа покрытие пола (линолеум) в коридоре начальной школы, в кабинете русского языка, информатики, ОБЖ –в дошкольной группе «Рябинка» выровнять полы, заменить ковровое покрытие в соответствии с требованиями п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10; Срок: до 01.11.2019г. Привести маркировку учебной мебели в МОУ Красновосходская средняя школа в зависимости от роста обучающихся в соответствии значениям, приведенным в таблице 1 СанПиН 2.4.2.2821-10 в соответствии с требованиями п. 5.4, 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10. Срок: до 01.11.2019г. Обеспечить проведение проветривания классов в кабинете математики, иностранного языка, кабинете психологической разгрузки в соответствии с требованиями п. 6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10; Срок: до 01.11.2019г. Выполнить остекление окон из цельного стеклополотна в здании МОУ Красновосходская средняя школа в кабинетах: русского языка, ОБЖ, на пищеблоке дошкольной группы «Рябинка» в соответствии с требованиями п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 Срок: до 01.11.2019г. Качество питьевой воды в дошкольной группе «Рябинка» МОУ Красновосходская средняя школа, привести в соответствие с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Протоколы лабораторных испытаний проб питьевой воды представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в Ульяновском районе Срок: до 01.11.2019г. Обеспечить дополнительным освещением доску в кабинете химии в соответствии с требованиями п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 Срок: до 01.11.2019г. Работникам общеобразовательного учреждения: Афанасьеву Н.Ф., Волкову В.В., Абдракипову Р.Ф., Антонову Н.Г., Васильеву В.М., Никитину А.Н., Искендеровой Т.В. пройти медицинский осмотр и профессиональную гигиеническую подготовку в соответствии с требованиями п. 11.8, 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 Срок: до 01.11.2019г. Обеспечить хранение дезинфицирующих средств в таре производителя; Срок: до 01.11.2019г. Организовать проведение дезинсекционных мероприятий в МОУ Красновосходская СШ в соответствии с требованиями п. 12.17 СанПиН 2.4.2.2821-10 Срок: до 01.11.2019г. Заменить на пищеблоке МОУ Красновосходская СШ не исправную моечную ванну или устранить дефект протекания в соответствии с требованиями п.5.7, п.5.8 СанПиН 2.4.5.2409-08; Срок: до 01.11.2019г. Привести меню в соответствии с Приложением № 3 СанПиН 2.4.5.2409-08. Обязательно приводится возраст обучающихся, для правильного подсчета массы порций, их пищевой и энергетической ценности в соответствии с требованиями п.6.5 СанПиН 2.4.5.2409-08; Срок: до 01.11.2019г. Установить в дошкольной группе «Рябинка» в туалетной комнате раковину для персонала в соответствии с требованиями п.6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13; Срок: до 01.11.2019г. Установить с учетом роста детей в соответствии с требованиями п. 6.18 СанПин 2.4.1.3049-13 умывальные раковины для детей в туалетных комнатах дошкольной группы «Рябинка» Срок: до 01.11.2019г. Организовать ведение журнала бракеража скоропортящихся пищевых продуктов в полном объеме в соответствии с требованиями п.14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13; Срок: до 01.11.2019г.,

указать обязательные мероприятия, срок их исполнения

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное общеобразовательное учреждение Красновосходская средняя школа, директора Ишукова Алина Анатольевна______                                                                                                       __

должность фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность

О выполнении настоящего предписания сообщить до «01» ноября 2019г., в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области по  адресу:

433310 Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Текстильщиков, д.1

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.

«В соответствии с положениями действующего законодательства предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством непосредственно в суд или в вышестоящий в порядке подчиненности орган государственной власти, к должностному лицу, государственному служащему:

Гражданами – в суд общей юрисдикции в порядке главы 25 ГПК РФ в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении его прав и свобод, в суд по месту его жительства или по месту нахождения органа государственной власти, должностного лица, государственного служащего, решение, действие (бездействие) которых оспариваются.

Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями – в Арбитражный суд Ульяновской области в порядке главы 24 АПК РФ в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении их прав и законных интересов».

Одновременно предупреждаем Вас об административной ответственности за невыполнение в срок законного предписания органа (должностного лица) осуществляющего государственный надзор (контроль), предусмотренной ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

Начальник  ТО

ТО Управления Роспотребнадзора

по Ульяновской области

в Ульяновском районе                                                                                     Т.Т, Низамова

(должность)                                                                                (подпись)                                                              (Фамилия, имя, отчество)

Предписание получил

Директор МОУ

Красновосходская СШ                                                        А.А. Ишукова «26»  апреля  2019г.

(должность)                                                           (подпись)                                           (Ф.И.О.)